梅竹山莊公寓大廈管理委員會

第六屆第八次委員會議議程及記錄

時  　間：中華民國九十一年十二月十三日(星期五)晚上八時

地  　點：交誼廳一樓

出席委員：吳淑蕙、林大器(吳淑蕙代)、陳明璋、張燕笙(陳明璋)代

孫德珍(請假)、張素英、張邦治、奚道鈞(請假)、李安國、

孫翠敏、郭振泰(請假)、洪幸苑、易麗君、黃汀(請假)。

召 集 人：吳主任委員淑蕙

主　 席 ：吳主任委員淑蕙

列席人員：東京都專員、總幹事張原彰、 機電人員黃玉清、行政助理曾走今 珈。

開會議程：

【一】、主委報告：

【二】、各組召集委員報告：

【三】、總幹事、機電人員報告

【四】、提案討論：

【一】、主委報告：

各位委員大家好，今晚是本屆第八次召開委員會議，仍然是長話短說，預計以二小時為議程，於會議過程中，各位若有意見發表，請按照次序舉手發言，以利會議之進行，各位委員手上均有一份【5月-11月】財務報表，若有任何疑問請提出，或需要更詳細資料，請至管理中心調閱，謝謝諸位的支持與合作。

【二】、各組召集委員報告：

1、陳委員：關於數位攝影機，裝設位置尚未作決定，數量亦相當大，目前文件資料尚在整理。

2、主委：消防警報突然響起，是H棟20F之一消防警報系統故障，以致發生警報響聲。連著三棟（H、G、F）一起響，巡邏哨人員上樓察巡回報並無異狀。中控室人員應該懂得緊急處理，如何操作警報系統，管理公司應時常安排講習課程。訓練操作以免發生狀況時束手無策，致使住戶心慌不安。

黃玉清:當天警報系統顯示火災屬誤報，或有人誤觸按緊急按鈕

，正常警報系統應該不會誤報，有可能H棟20F之一警報

IC板故障而誤報，需要進一步檢查。

3、洪委員：有關表演場地，空間受限於大廳二支大圓柱及雕塑，提議案評估將雕塑填平。

表 決：請李委員提供規劃建議案,於下個月會議討論，請各委員舉手表決，全數通過。

決 議：請李委員提拱規劃建議案,於下個月會議討論。

4、張委員： 5-11月季報表總收入與總支出付2百多萬，乃第五屆新企消防工程應付款項168萬、會計師認證費5萬，於第六屆支付。

【三】、總幹事報告:

1、F棟10樓之1違規施工部份，已作鋼構補強恢復施工。

2、有關D棟漏水剝管維修照片，已沖洗完畢請委員參考。

3、社區舉辦富麗農村一日遊於91年11月16日圓滿平安返回。

4、有關92年度停車証換發工作至12日為止，尚有許多住戶未完成換証工作，管理中心將於21日起催辦。

5、聖誕節社區應景佈置已於12月2日開始將早期可用飾品開始整理，

不足或損壞部份另行購置，由園藝及機電共同配合。

6、社區將於12月20日舉辦周年慶及聖誕晚會，管理中心將全力配合籌備工作。

7、G棟8樓之4申請裝潢施工，於7月22日因施工人員接用公設用電。

經總幹事現場查獲，即通知住戶及施工設計人員，此次申請退保証金，

扣除5000元為罰款，納入社區收入。

8、11月份因違規停車，經管理中心鎖車後罰3000元其中1000元交權益受

損戶顉取。（E410 洪小姐）

機電人員報告:

1、A棟之4住戶反應浴室馬桶每天不定時冒氣，經檢查結果排水幹管於1F處，排水管有3 /5全是水泥，才造成阻塞不順問題，現以更新疏通完成。

2、緊急發電機ATS控制開關故障，已請原廠商更新完成。

3、D、E棟揚水馬達故障各更新一組。

4、H棟1F前花園加裝一盞庭園燈。

5、91年消防設備申報檢修，已於11月20日檢查完成，待檢查報告完成

後，再做發包檢修。

【四】、提案討論：

第一案                                           提案人：服務組 提

案   由：提報社區91年12月20日舉辦聖誕節活動，服務組籌辦事誼報告。

說   明：12月20日聖誕節活動詳細細節，服務組洪委員於會議中報告。

決   議：聖誕節聯歡晚會服務組已定12月20日舉辦，晚會活動之佈置、

表演節目安排、採購禮物、餐點、飲料、蛋糕都已準備就序。

第二案                                           提案人：G102提

案   由：本戶陽台經常有由上面樓層住戶掉落物品，請商討解決之對策。

說   明：

1、本戶陽台經常有由上面樓層住戶掉落之物品，如衣架、紙袋、抹布、刷子等物品，日前有一鋁框沙窗掉在陽台上，由框架損壞之情形可以判斷如砸到人時之嚴重性。(沙窗已轉交管委會存証)。

2、請商討解決之對策。

主委：D棟與G棟2F之住戶陽台反應，高樓層煙蒂、沙窗….掉落2F陽台及洗窗戶水落下將曬乾之衣服都弄濕。

黃機電：沙窗可能是風大吹下來，因是逃生設備緩降梯所在地以致無法圍建。

決 議：洗窗戶時應該將窗戶拿下來地面洗，清洗乾淨再裝上去，並規定固定時日清洗窗戶。

第三案                                              提案人：C113提

案    由：1、請在B1垃圾分類桶之蓋內，加貼垃圾類別。

2、請在B1垃圾收集處近旁，裝設小型洗手抬。

說    明：1、目前垃圾分類桶上方牆壁上，貼有垃圾類別，但使用時一經打開分類桶蓋，就被蓋子擋住不易記得，如能在蓋內加貼原類別(或將目前貼在牆上的位置提高一些，則便於記得。

2、便於處理垃圾後洗手之用。

決    議：1、垃圾分類桶之蓋內，加貼垃圾類別。

2、B1垃圾收集處近旁，裝設小型洗手抬

第四案                                              提案人：H414提

案    由：年度停車証更換。

說    明：1、本社區停車証每年更換成本(人事、材料)偏高。

2、停車証上印上防偽雷射標簽，無需每年更換耗費成本。

3、停車証上預留每年更新的位置可蓋章(確認住戶管理費是否有按時交)。

決    議：停車証已印刷至93年度，94	年度停車証上印上防偽雷射標簽，無需每年更換耗費成本。

第五案                                              提案人：C408提

案    由：本棟8樓電梯間入夜後，經常有廁所臭味。

說    明：

1、本棟8樓電梯間入夜後，經常有廁所臭味，經多次查勘，應是面對電梯左

邊之管線間傳出。

2、11月8日當面通知總幹事，11月13日下午再與機電當面溝通，11月16日晚上請副總幹事到現場查看，確實發現1樓管線間有水聲，但沒有臭味，

8樓管線間有臭味，順風勢由上而下，請管委會管理公司處理(其實這種情況已多時，過去是以膠帶暫時封住間隙堵氣。

3、C棟B3電梯間緊急照明，根本沒有電源，請管理公司改善。

黃機電:管道間通道與污水池接管可能出現裂縫,或是當初只是放套管,配管後空氣自空隙間外露出來。

決    議：管道間用不鏽鋼板封住或西酸鈣板(耐損),木板(容易潮濕),將裂縫與管子間封閉。

【五】、臨時動議

1、洪委員：B3汽車開上來車道(因爬坡很陡)與B1汽車開上車道時，B1車子應讓B3先開上車道。

2、陳委員:籌備92年住戶大會,擬定重大事項條文, 彙整歷年住戶大會有那些未通過案子, 彙整成條文,會議時只充分討論此條文,討論後再公佈及問卷調查.

3、大門外牆裝設紅外線或鐵絲網，除非需要人員及時到達現場處理狀況，否則原則上裝設鐵絲網。

4、各棟1F玻璃安全門,隨時且經常出現玻璃安全門打開著，工作人員見著都會順手關上，請各位住戶進出時,注意並隨手關上玻璃安全門,做好門禁管理。

【六】、散會(22:30分)

主委委員：

記錄：